## Лист1
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода (Год реконструкции(при изменении установленной мощности)) | Установленная мощность трансформаторов , МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 1 | 1966 | 20 | 10.16 | 0 | 1.199 | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 35кВ "Билимбай" |  |  |  | 0 |  | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/6 кВ ввод 2 | 1970 | 20 |  | 0 |  | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 1 | 1972 | 40 | 12.8 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-1 110/6 кВ ввод 3 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 2 | 1971 | 40 |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 4 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-2 110/6 кВ ввод 1 | 1984 | 40 | 21.06 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-2 110/6 кВ ввод 2 | 1975 | 40 |  | 0 | 1.406 | -
ГПП-3 110/6 кВ ввод 1 | 2012 | 40 | 6.64 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-3 110/6 кВ ввод 2 | 2010 | 40 |  | 0 | 0 | -