## Лист1
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода (Год реконструкции(при изменении установленной мощности)) | Установленная мощность трансформаторов , МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 1 | 1966 | 20 | 9.095 | 0 | 1.481 | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 35кВ "Билимбай" |  |  |  | 0 |  | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/6 кВ ввод 2 | 1970 | 20 |  | 0 |  | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 1 | 1972 | 40 | 12.8 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-1 110/6 кВ ввод 3 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 2 | 1971 | 40 |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 4 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-2 110/6 кВ ввод 1 | 1984 | 40 | 19.864 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-2 110/6 кВ ввод 2 | 1975 | 40 |  | 0 | 0 | -
ГПП-3 110/6 кВ ввод 1 | 2012 | 40 | 6.64 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-3 110/6 кВ ввод 2 | 2010 | 40 |  | 0 | 0 | -
ТП-1 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.132 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ТП-2 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.136 | 0 | 0 | -
ТП-3 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.209 | 0 | 0.05 | - | открыто | открыто
ТП-4 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.224 | 0 | 0.016 | -
ТП-5 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.194 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ТП-6 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0.016 | -
ПС "Насосная на р. Чусовая" 6/0,4 кВ |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | -