## 1.1-1.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг АО "Энергосетевая компания ЧТПЗ" филиал в г. Первоуральск за 2021 год
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей
Группа потребителей | Уровень напряжения потребителя
| ВН | СН1 | СН2 | НН
Прочие потребители
АО "ПНТЗ" | + |  |  | +
АО "Облкоммунэнерго" | + |  | +
АО "Горэлектросеть" | + |  | +
ООО "КриоГаз" | +
ООО предприятие «Амарант» |  |  | +
ЗАО фирма «АЗОС» |  |  | +
ОАО «Птицефабрика «Первоуральская» | +
Потребители ГП ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" | + |  | + | +
Потребители ЭСО ООО "ЕЭС Гарант" | +
Итого потребителей в отчётном году: |  | 366
Потребителей в предшествующем году: |  | 356
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии.
Количество точек поставки: | 499
- в т.ч. юридическим лицам | 145
- в т.ч. оборудованные приборами учёта | 499
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
| Напряжение | 2020 год | 2021 год | % изменения
Длина воздушных линий, км: | 3 - 10 кВ | 8.536 | 8.536 | 0%
| 0,4 кВ | 13.299 | 13.299 | 0%
Длина кабельных линий, км: | 20 - 35 кВ | - | - | -
| 3 - 10 кВ | 15.354 | 15.354 | 0%
| до 1 кВ | 0.25 | 0.25 | 0%
Количество подстанций: | 110 кВ | 4 | 4 | 0%
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации
| Уровень напряжения | 2020 год | 2021 год | % изменения
| ВН | 75% | 75% | 0
| СН I | - | - | 0
| СН II | 75% | 75% | 0
| HH | 75% | 75% | 0

## 2.1
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
2. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2021 | 2020 | Динамика изменения
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0 | 0 | -
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | -
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | -
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии | 0 | 0 | -
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | -
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | -
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | -
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | -
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | -
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | -
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | -
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | -
5. | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -

## 2.2-2.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
| ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH
АО "ЭСК ЧТПЗ" филиал в г. Первоуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.3. Мероприятия, выполненные в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии
- Для обеспечения надёжности электроснажения произведен капитальный ремонт на главных понизительных подстанциях 110 кВ.
2.4. Прочая информаци.
Прочая информация отсутствует.

## 3.1-3.5
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности
Резерв мощности (доступной для технологического присоединения):
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Год ввода | Установленная мощность трансформаторов, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 1 | 1966 | 20 | 7.266 | 0 | 0.55 | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ ввод 35кВ "Билимбай" |  |  |  | 0 |  | - | открыто | открыто
ГПП-ФНТЗ 110/6 кВ ввод 2 | 1970 | 20 |  | 0 |  | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 1 | 1972 | 40 | 12.8 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-1 110/6 кВ ввод 3 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 2 | 1971 | 40 |  | 0 | 0 | -
ГПП-1 110/6 кВ ввод 4 |  |  |  | 0 | 0 | -
ГПП-2 110/6 кВ ввод 1 | 1984 | 40 | 19.864 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-2 110/6 кВ ввод 2 | 1975 | 40 |  | 0 | 0 | -
ГПП-3 110/6 кВ ввод 1 | 2012 | 40 | 6.64 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ГПП-3 110/6 кВ ввод 2 | 2010 | 40 |  | 0 | 0 | -
ТП-1 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.132 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ТП-2 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.136 | 0 | 0 | -
ТП-3 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ТП-4 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.208 | 0 | 0 | -
ТП-5 6/0,4 кВ | 2009 | 0.25 | 0.194 | 0 | 0 | - | открыто | открыто
ТП-6 6/0,4 кВ | 2009 | 0.16 | 0.114 | 0 | 0 | -
ПС "Насосная на р. Чусовая" 6/0,4 кВ |  | 0.57 | 0 | 0 | 0 | - | закрыто | закрыто
3.2.Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению
Мероприятия отсутствуют, т.к. деятельность по технологическому присоединению осуществлялась в 2021 году без нарушения сроков и жалоб потребителей.
3.3. Прочая информация
Прочая информация отсутствует
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2020 | 2021 | Динамика изменения | 2020 | 2021 | Динамика изменения
1. | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 14 | 13 | 92.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 14
2. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 11 | 13 | 118.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 11
3. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
5. | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 11 | 12 | 109.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11
6. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11
7. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Стоимость технологического присоединения
На сайте доступна информация по стоимости технологического присоединения и утверждённые ставки http://eskchel.ru/raskrytie-informatsii-filial/19b-w/

## 4.1-4.9
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию
№ | Категории обращений потребителей | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2021 | 2020 | Динамика изменения | 2021 | 2020 | Динамика изменения | 2021 | 2020 | Динамика изменения | 2021 | 2020 | Динамика изменения | 2021 | 2020 | Динамика изменения
1. | Всего обращений потребителей, в том числе: | 14 | 17 | 82.35% | 14 | 17 | 82.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 14 | 14 | 100% | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес | Номер телефона, e-mail | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1. | Центральный офис | - | г. Первоуральск ул. Торговая 1 | +7 (3439) 26-20-07 доб.66-977 eduard.kamilyanov@chelpipegroup.com | 8.30-17.00 | Согласно Приказу Минэнерго РФ от 15 апреля 2014 г. № 186 | 0 | 0 | 0 | 1 АО "ПНТЗ"
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
| Наименование |  |  |  |  | Единица измерения |  | Информация
1. | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей |  |  |  |  | номер телефона |  | Абонентский номер для обращения потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению: +7 (3439) 27-77-77, доб. 66948
2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов |  |  |  |  | ед. |  | 14
3. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации |  |  |  |  | ед. |  | 14
4. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню |  |  |  |  | ед. |  | 0
5. | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период |  |  |  |  | мин. |  | 1
6. | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период |  |  |  |  | мин. |  | 1
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее количество обращений
Обращения, содержащие жалобы отсутствовали в 2021 году. Все поступившие обращения относились к заявкам по технологическому присоединению.
4.5. Описание дополнительных услуг
Дополнительные услуги отсутствуют
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения
Мероприятия отстутствуют, т.к. заявок и обращений от указанных групп населения не поступало
4.7. Темы и результаты опросов потребителей
Опросов не проводилось, т.к. жалоб и обращений от потребителей не поступало
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей
Мероприятия отстутствуют, т.к. заявок, обращений и жалоб от потребителей не поступало
4.9. Информация по обращениям потребителей.
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | Тех. П. Росийская 4 | 2021-08-08 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
2 | Тех. П. Новогодняя 2Б | 2021-08-20 | 14.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
3 | Тех. П. Зелёное кольцо 55 | 2021-09-20 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
4 | Тех. П. Зелёное кольцо 47 | 2021-09-01 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
5 | Тех. П. Раздольная 48 | 2021-09-01 | 14.30 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
6 | Тех. П. Раздольная 77 | 2021-09-01 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
7 | Тех. П. Восточная 2 | 2021-12-08 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
8 | Тех. П. Европейская б.адр. | 2021-07-20 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
9 | Тех. П. Европейская 20 | 2021-09-03 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
10 | Тех. П. Пер. Хойный 6 | 2021-05-01 | 14.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
11 | Тех. П. Пер. Хойный 8 | 2021-05-01 | 14.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
12 | Тех. П. «Облкоммунэнерго» | 2021-11-28 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
13 | Тех. П. Раздольная 1Б | 2021-12-28 | 14.30 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -
14 | Тех. П. Раздольная б.адр. | 2021-12-28 | 11.00 | - | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | -