## Лист1
Сведения о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
Наименование объекта центра питания, класс напряжения | Разрешённая мощность, МВА | Суммарный мощность подключенных потребителей, МВА | Фактический резерв мощности с учетом замеров режимного дня, МВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, МВА | Мощность по договорам на ТП находящихся на исполнении, МВА | Планируемые сроки снятия ограничения | Текущий статус | Перспективный статус
ГПП-ФНТЗ 110/35/6 кВ | 92.31 | 124.9 | 0 | 0 | 0 | - | Закрыто | Закрыто
ГПП-1 110/6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | - | Закрыто | Закрыто
ГПП-2 110/6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | - | Закрыто | Закрыто
ГПП-3 110/6 кВ |  |  |  | 0 | 0 | - | Закрыто | Закрыто
ТП-1 6/0,4 кВ | 0.16 | 0.1 | 0.132 | 0 | 0.06 | - | Открыто | Открыто
ТП-2 6/0,4 кВ | 0.16 | 0.1 | 0.136 | 0 |  | -
ТП-3 6/0,4 кВ | 0.25 | 0.2 | 0.193 | 0 |  | - | Открыто | Открыто
ТП-4 6/0,4 кВ | 0.25 | 0.2 | 0.224 | 0 |  | -
ТП-5 6/0,4 кВ | 0.25 | 0.2 | 0.194 | 0 |  | - | Открыто | Открыто
ТП-6 6/0,4 кВ | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0 |  | -
ПС "Насосная на р. Чусовая" 6/0,4 кВ | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | - | Закрыто | Закрыто